## Sheet1
年月 | 水平面日射強度kW/m2 | 傾斜面日射強度kW/m2 | 水平面日射量kW/m2 | 傾斜面日射量kW/m2 | 外気温度℃ | モジュール温度℃ | アレー出力電圧V | アレー出力電流A | アレー出力電圧kW | ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力電力kW | 受電電力kW | 買電電力kW | 売電電力kW | 負荷電力kW | アレー出力電力量kWh | ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力電力量kWh | 受電電力量kWh | 買電電力量kWh | 売電電力量kWh | 負荷電力量kWh | 水平日照時間h | 等価ｱﾚｰ稼働時間h | 等価ｼｽﾃﾑ稼働時間h | ｱﾚｰ出力係数 | ｼｽﾃﾑ出力係数 | ｼｽﾃﾑ利用率 | ｼｽﾃﾑ発電効率 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ実効効率 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ負荷率 | 太陽光発電依存率 | 逆潮流率 | 売電/買電率 | ｼｽﾃﾑ稼働率 | ｼｽﾃﾑ日照稼働率 | 傾斜面日照/水平面日射 | 温度上昇 | ﾓｼﾞｭｰﾙ加重平均温 | 温度補正係数 | 亜ｼｽﾃﾑ出力係数 | 月間ｼｽﾃﾑ発電量kWh
1999-03-01 | 0.264 | 0.305 | 2.875 | 3.33 | 9.1 | 13.5 | 194 | 3.88 | 0.772 | 0.674 | 1.887 | 2.034 | 0.169 | 2.194 | 8.419 | 7.383 | 45.294 | 48.837 | 3.786 | 52.677 | 0.43889 | 2.793 | 2.449 | 0.839 | 0.736 | 0.102 | 0.076 | 0.877 | 0.155 | 0.14 | 0.513 | 0.078 | 0.397 | 0.905 | 1.158 |  |  |  |  | 229
1999-04-01 | 0.312 | 0.324 | 3.737 | 3.881 | 13.9 | 19 | 193 | 4.32 | 0.838 | 0.739 | 1.251 | 1.43 | 0.214 | 1.621 | 10.035 | 8.869 | 30.031 | 34.32 | 5.147 | 38.9 | 0.48889 | 3.329 | 0.858 | 0.758 | 0.758 | 0.123 | 0.079 | 0.884 | 0.171 | 0.228 | 0.58 | 0.15 | 0.432 | 0.884 | 1.039 |  |  |  |  | 266
1999-05-01 | 0.338 | 0.33 | 4.324 | 4.213 | 19 | 24.5 | 183 | 4.57 | 0.833 | 0.771 | 0.952 | 1.142 | 0.197 | 0.362 | 10.619 | 9.847 | 22.845 | 27.41 | 4.717 | 32.692 | 0.52639 | 3.523 | 3.267 | 0.836 | 0.776 | 0.136 | 0.081 | 0.927 | 0.172 | 0.301 | 0.479 | 0.172 | 0.478 | 0.907 | 0.974 |  |  |  |  | 305
1999-06-01 | 0.285 | 0.269 | 3.719 | 3.505 | 22.1 | 27 | 170 | 3.81 | 0.635 | 0.621 | 1.087 | 1.236 | 0.172 | 1.425 | 8.61 | 8.101 | 26.097 | 29.668 | 3.968 | 34.198 | 0.53125 | 2.741 | 2.688 | 0.782 | 0.767 | 0.112 | 0.08 | 0.981 | 0.142 | 0.237 | 0.49 | 0.134 | 0.475 | 0.894 | 0.943 |  |  |  |  | 243
1999-07-01 | 0.323 | 0.311 | 4.206 | 4.055 | 25.5 | 30.7 | 171 | 4.5 | 0.77 | 0.726 | 1.38 | 1.493 | 0.125 | 1.774 | 10.012 | 9.449 | 33.127 | 35.827 | 2.789 | 42.576 | 0.53333 | 3.322 | 3.135 | 0.819 | 0.773 | 0.131 | 0.08 | 0.944 | 0.164 | 0.222 | 0.295 | 0.078 | 0.479 | 0.899 | 0.964 | 5.3 |  |  |  | 293
1999-08-01 | 0.352 | 0.361 | 4.356 | 4.459 | 27.8 | 33.5 | 174 | 5.22 | 0.905 | 0.832 | 1.769 | 1.792 | 0.028 | 2.198 | 11.17 | 10.285 | 42.41 | 42.963 | 0.591 | 52.695 | 0.50625 | 3.706 | 3.412 | 0.831 | 0.765 | 0.142 | 0.08 | 0.921 | 0.191 | 0.195 | 0.057 | 0.014 | 0.449 | 0.887 | 1.024 | 5.7 |  |  |  | 319
1999-09-01 | 0.278 | 0.312 | 3.128 | 3.522 | 25.5 | 30.5 | 180 | 4.57 | 0.815 | 0.726 | 1.45 | 1.507 | 0.068 | 1.791 | 9.172 | 8.192 | 34.779 | 36.139 | 1.511 | 42.961 | 0.46528 | 3.043 | 2.715 | 0.864 | 0.771 | 0.113 | 0.08 | 0.892 | 0.161 | 0.19 | 0.185 | 0.042 | 0.424 | 0.912 | 1.126 | 5 |  |  |  | 245
1999-10-01 | 0.252 | 0.328 | 2.584 | 3.37 | 18.9 | 23.7 | 160 | 4.71 | 0.754 | 0.778 | 1.001 | 1.148 | 0.157 | 1.334 | 7.751 | 7.99 | 24.011 | 27.531 | 3.763 | 32.001 | 0.41806 | 2.572 | 2.651 | 0.763 | 0.787 | 0.111 | 0.082 | 1.031 | 0.171 | 0.25 | 0.471 | 0.137 | 0.39 | 0.933 | 1.304 | 4.8 |  |  |  | 248
1999-11-01 | 0.222 | 0.333 | 2.074 | 3.124 | 13.2 | 17.2 | 143 | 4.78 | 0.684 | 0.822 | 1.172 | 1.33 | 0.182 | 1.493 | 6.398 | 7.709 | 28.139 | 31.932 | 4.064 | 35.848 | 0.38056 | 2.123 | 2.558 | 0.68 | 0.819 | 0.107 | 0.085 | 1.205 | 0.178 | 0.215 | 0.527 | 0.127 | 0.361 | 0.949 | 1.506 | 4.1 |  |  |  | 231
1999-12-01 | 0.223 | 0.367 | 2.003 | 3.303 | 7.6 | 11.5 | 159 | 4.93 | 0.791 | 0.89 | 1.894 | 2.007 | 0.117 | 2.228 | 7.108 | 8.013 | 45.484 | 48.192 | 2.798 | 53.496 | 0.37083 | 2.358 | 2.659 | 0.714 | 0.805 | 0.111 | 0.084 | 1.127 | 0.186 | 0.15 | 0.349 | 0.058 | 0.359 | 0.968 | 1.649 | 3.9 |  |  |  | 248
2000-01-01 | 0.179 | 0.264 | 1.583 | 2.347 | 8.4 | 11.7 | 187 | 3.72 | 0.7 | 0.649 | 2.16 | 2.21 | 0.051 | 2.4 | 6.226 | 5.773 | 51.867 | 53.079 | 1.212 | 57.64 | 0.34653 | 2.066 | 1.915 | 0.88 | 0.816 | 0.08 | 0.085 | 0.927 | 0.139 | 0.1 | 0.21 | 0.023 | 0.347 | 0.004 | 1.482 | 3.3 | 0 | 0.9 | 1.21 | 52 | 1/10-1/31
2000-02-01 | [40 empty] | 2月全データ欠
2000-03-01 | 0.308 | 0.37 | 3.472 | 4.175 | 8.5 | 13.7 | 196 | 5.44 | 1.072 | 0.957 | 1.567 | 1.765 | 0.222 | 2.017 | 12.063 | 10.788 | 37.621 | 42.363 | 4.924 | 48.409 | 0.46111 | 4.002 | 3.579 | 0.959 | 0.857 | 0.149 | 0.089 | 0.894 | 0.206 | 0.223 | 0.456 | 0.116 | 0.436 | 0.945 | 1.203 | 5.2 | 32 | 1.028 | 0.987 | 291
2000-04-01 | 0.292 | 0.313 | 3.507 | 3.767 | 13.6 | 18.3 | 190 | 4.76 | 0.922 | 0.809 | 1.192 | 1.366 | 0.2 | 1.598 | 11.062 | 9.738 | 28.624 | 32.782 | 4.455 | 38.362 | 0.48819 | 3.67 | 3.231 | 0.974 | 0.858 | 0.135 | 0.089 | 0.88 | 0.179 | 0.254 | 0.457 | 0.136 | 0.454 | 0.93 | 1.074 | 4.7 | 38.7 | 1.1 | 0.872 | 292
2000-05-01 | 0.317 | 0.314 | 4.047 | 4.003 | 19.4 | 25.4 | 192 | 4.89 | 0.936 | 0.815 | 0.94 | 1.127 | 0.187 | 1.372 | 11.912 | 10.381 | 22.55 | 27.039 | 4.489 | 32.931 | 0.52917 | 3.952 | 3.444 | 0.987 | 0.86 | 0.144 | 0.089 | 0.871 | 0.176 | 0.315 | 0.432 | 0.166 | 0.492 | 0.93 | 0.989 | 5.9 | 43.2 | 0.927 | 0.854 | 322
2000-06-01 | 0.243 | 0.232 | 3.19 | 3.035 | 21.6 | 25.7 | 153 | 3.69 | 0.576 | 0.591 | 1.298 | 1.384 | 0.108 | 1.621 | 7.541 | 7.756 | 31.16 | 33.214 | 2.482 | 38.916 | 0.53333 | 2.502 | 2.573 | 0.824 | 0.848 | 0.107 | 0.088 | 1.029 | 0.134 | 0.199 | 0.32 | 0.075 | 0.483 | 0.906 | 0.951 | 4.1 | 43 | 1 | 0.781 | 225
2000-07-01 | 0.314 | 0.3 | 3.995 | 3.839 | 26.9 | 32.2 | 143 | 4.66 | 0.665 | 0.743 | 1.893 | 1.908 | 0.021 | 2.292 | 8.536 | 9.557 | 43.644 | 44.017 | 0.419 | 53.201 | 0.52639 | 2.832 | 3.171 | 0.738 | 0.826 | 0.138 | 0.086 | 1.12 | 0.162 | 0.18 | 0.044 | 0.01 | 0.492 | 0.938 | 0.961 | 5.3 | 49.5 | 0.902 | 0.781 | 268
2000-08-01 | [40 empty] | ８月全データ欠
2000-09-01 | [40 empty] | ９月全データ欠
2000-10-01 | 0.186 | 0.223 | 1.835 | 2.21 | 16.3 | 19.2 | 142 | 3.07 | 0.437 | 0.495 | 1.194 | 1.263 | 0.099 | 1.399 | 4.317 | 4.917 | 28.652 | 30.322 | 2.183 | 33.569 | 0.40278 | 1.432 | 1.631 | 0.648 | 0.738 | 0.068 | 0.077 | 1.139 | 0.114 | 0.146 | 0.444 | 0.072 | 0.36 | 0.894 | 1.205 | 3 | 39.8 | 1 | 0.762 | 84 | 10/1-10/14欠
2000-11-01 | 0.185 | 0.261 | 1.691 | 2.396 | 12.4 | 15.5 | 142 | 3.55 | 0.505 | 0.594 | 1.362 | 1.451 | 0.12 | 1.591 | 4.621 | 5.47 | 32.613 | 34.727 | 2.882 | 38.083 | 0.36528 | 1.533 | 1.815 | 0.64 | 0.758 | 0.076 | 0.079 | 1.184 | 0.139 | 0.144 | 0.527 | 0.083 | 0.328 | 0.898 | 1.417 | 3.1 | 38.1 | 1.1 | 0.873 | 164
2000-12-01 | 0.223 | 0.361 | 1.962 | 3.18 | 7.6 | 11.4 | 142 | 4.73 | 0.673 | 0.838 | 1.938 | 2.054 | 0.133 | 2.246 | 5.928 | 7.395 | 46.502 | 49.283 | 3.078 | 53.898 | 0.35972 | 1.967 | 2.454 | 0.618 | 0.772 | 0.102 | 0.08 | 1.248 | 0.181 | 0.137 | 0.416 | 0.062 | 0.34 | 0.947 | 1.621 | 3.8 | 36.1 | 0.956 | 1.172 | 229
2001-01-01 | 0.251 | 0.391 | 2.274 | 3.561 | 3.9 | 7.8 | 142 | 4.42 | 0.63 | 0.847 | 2.327 | 2.428 | 0.126 | 2.628 | 5.748 | 7.741 | 55.838 | 58.262 | 3.029 | 63.063 | 0.37361 | 1.907 | 2.568 | 0.536 | 0.721 | 0.107 | 0.075 | 1.347 | 0.193 | 0.123 | 0.391 | 0.052 | 0.334 | 0.894 | 1.566 | 3.9 | 31.9 | 0.972 | 1.039 | 217
2001-02-01 | 0.273 | 0.363 | 2.765 | 3.687 | 5.7 | 10.4 | 142 | 4.78 | 0.68 | 0.836 | 2.091 | 2.247 | 0.175 | 2.445 | 6.898 | 8.501 | 50.174 | 53.929 | 4.205 | 58.676 | 0.41597 | 2.289 | 2.821 | 0.621 | 0.765 | 0.118 | 0.08 | 1.232 | 0.187 | 0.145 | 0.495 | 0.078 | 0.379 | 0.912 | 1.333 | 4.7 | 36 | 1.1 | 0.924 | 238
2001-03-01 | 0.3 | 0.361 | 3.297 | 3.975 | 8.9 | 13.5 | 142 | 4.98 | 0.709 | 0.866 | 1.598 | 1.764 | 0.198 | 1.996 | 7.797 | 9.543 | 38.351 | 42.338 | 4.577 | 47.894 | 0.45347 | 2.587 | 3.166 | 0.651 | 0.797 | 0.132 | 0.083 | 1.224 | 0.19 | 0.199 | 0.48 | 0.108 | 0.419 | 0.923 | 1.206 | 4.6 | 36 | 0.956 | 0.904 | 296
2001-04-01 | 0.36 | 0.388 | 4.391 | 4.732 | 14.8 | 20.3 | 142 | 5.33 | 0.758 | 0.905 | 1.006 | 1.23 | 0.249 | 1.466 | 9.23 | 11.032 | 24.146 | 29.522 | 5.973 | 35.178 | 0.50486 | 3.063 | 3.66 | 0.647 | 0.774 | 0.152 | 0.08 | 1.195 | 0.196 | 0.314 | 0.541 | 0.202 | 0.469 | 0.929 | 1.078 | 5.5 | 41 | 1.125 | 0.809 | 331
2001-05-01 | 0.312 | 0.305 | 4.015 | 3.923 | 18.8 | 23.8 | 142 | 4.37 | 0.622 | 0.725 | 0.989 | 1.147 | 0.163 | 1.378 | 7.985 | 9.316 | 23.744 | 27.526 | 3.781 | 33.06 | 0.52917 | 2.649 | 3.091 | 0.675 | 0.768 | 0.129 | 0.082 | 1.167 | 0.158 | 0.282 | 0.406 | 0.137 | 0.49 | 0.926 | 0.977 | 5 | 41.2 | 0.919 | 0.765 | 289
2001-06-01 | 0.251 | 0.237 | 3.221 | 3.037 | 22.7 | 27.4 | 142 | 3.62 | 0.515 | 0.579 | 1.409 | 1.472 | 0.07 | 1.718 | 6.599 | 7.429 | 33.81 | 35.318 | 1.56 | 41.239 | 0.52917 | 2.189 | 2.465 | 0.721 | 0.812 | 0.103 | 0.084 | 1.126 | 0.127 | 0.18 | 0.21 | 0.044 | 0.488 | 0.921 | 0.943 | 4.7 | 43.9 | 1 | 0.75 | 223
2001-07-01 | 0.388 | 0.369 | 5.096 | 4.851 | 28.1 | 34.4 | 142 | 5.4 | 0.768 | 0.866 | 1.851 | 1.861 | 0.026 | 2.325 | 10.099 | 11.391 | 44.408 | 44.67 | 0.542 | 55.799 | 0.54653 | 3.351 | 3.779 | 0.691 | 0.779 | 0.157 | 0.081 | 1.128 | 0.185 | 0.204 | 0.048 | 0.012 | 0.514 | 0.94 | 0.952 | 6.3 | 51.2 | 0.869 | 0.746 | 353
2001-08-01 | 0.228 | 0.227 | 2.733 | 2.73 | 26.3 | 30.9 | 142 | 3.57 | 0.507 | 0.556 | 1.911 | 1.92 | 0.015 | 2.189 | 6.086 | 6.681 | 45.857 | 46.075 | 0.269 | 52.538 | 0.49653 | 2.019 | 2.217 | 0.74 | 0.812 | 0.092 | 0.084 | 1.098 | 0.122 | 0.127 | 0.04 | 0.006 | 0.456 | 0.917 | 0.999 | 4.6 | 48.6 | 0.882 | 0.784 | 207
2001-09-01 | 0.219 | 0.24 | 2.45 | 2.698 | 23.1 | 27.5 | 142 | 3.77 | 0.537 | 0.597 | 1.488 | 1.549 | 0.079 | 1.768 | 6.015 | 6.713 | 35.708 | 37.162 | 1.801 | 42.421 | 0.46111 | 1.996 | 2.227 | 0.74 | 0.826 | 0.093 | 0.086 | 1.116 | 0.137 | 0.158 | 0.268 | 0.048 | 0.408 | 0.886 | 1.101 | 4.4 | 48.1 | 1.1 | 0.81 | 175
2001-10-01 | [40 empty] | １０月全データ欠
2001-11-01 | [40 empty] | １１月全データ欠
2001-12-01 | [40 empty] | １２月全データ欠
2002-01-01 | [40 empty] | １月全データ欠
2002-02-01 | [40 empty] | ２月全データ欠
2002-03-01 | [40 empty] | ３月全データ欠
2002-04-01 | [40 empty] | ４月全データ欠
2002-05-01 | [40 empty] | ５月全データ欠
2002-06-01 | [40 empty] | ６月全データ欠
2002-07-01 | 0.389 | 0.358 | 2.9627 | 2.7306 | 28.3 | 33.7 | 142 | 4.9 | 0.698 | 0.782 | 1.534 | 1.607 | 0.073 | 1.961 | 5.3211 | 5.96 | 21.3686 | 22.3921 | 1.0235 | 27.3285 | 0.29503 | 2.899 | 3.244 | 0.647 | 0.724 | 0.139 | 0.075 | 1.119 | 0.165 | 0.215 | 0.203 | 0.053 | 0.492 | 0.921 | 0.922 | 5.2 | 49.8 | 0.901 | 0.667 | 186 | 7/1-7/12欠
2002-08-01 | 0.4 | 0.384 | 4.8014 | 4.6037 | 27.8 | 33.5 | 142 | 5.27 | 0.749 | 0.836 | 1.467 | 1.534 | 0.066 | 1.885 | 8.9844 | 10.0287 | 35.2159 | 36.8084 | 1.5925 | 45.2448 | 0.45753 | 2.981 | 3.327 | 0.647 | 0.723 | 0.139 | 0.075 | 1.116 | 0.183 | 0.222 | 0.189 | 0.052 | 0.457 | 0.903 | 0.959 | 5.7 | 52.4 | 0.89 | 0.673 | 311
2002-09-01 | 0.268 | 0.269 | 2.9444 | 2.9542 | 22.6 | 26.7 | 142 | 3.82 | 0.543 | 0.595 | 1.382 | 1.45 | 0.068 | 1.654 | 5.9602 | 6.5289 | 33.1607 | 34.7903 | 1.6296 | 39.6893 | 0.40817 | 1.978 | 2.166 | 0.669 | 0.733 | 0.09 | 0.076 | 1.095 | 0.133 | 0.165 | 0.312 | 0.059 | 0.408 | 0.875 | 1.003 | 4.1 | 49.4 | 1.1 | 0.652 | 196
2002-10-01 | 0.314 | 0.355 | 3.1674 | 3.5803 | 18.3 | 23 | 142 | 5 | 0.711 | 0.828 | 1.119 | 1.259 | 0.14 | 1.468 | 7.1778 | 8.3598 | 26.8613 | 30.2113 | 3.3501 | 35.2212 | 0.39048 | 2.381 | 2.774 | 0.665 | 0.775 | 0.116 | 0.081 | 1.165 | 0.179 | 0.237 | 0.46 | 0.127 | 0.39 | 0.914 | 1.13 | 4.7 | 47.1 | 0.912 | 0.799 | 259
2002-11-01 | 0.259 | 0.322 | 2.3743 | 2.9542 | 10.5 | 14 | 142 | 4.38 | 0.622 | 0.754 | 1.529 | 1.628 | 0.099 | 1.817 | 5.7073 | 6.9153 | 36.6945 | 39.061 | 2.3664 | 43.6096 |  | 1.894 | 2.294 | 0.641 | 0.777 | 0.096 | 0.081 | 1212 | 0.161 | 0.159 | 0.428 | 0.076 | 0.358 | 0.922 | 1.244 | 3.5 | 38.2 | 1.125 | 0.846 | 207
2002-12-01 | 0.233 | 0.305 | 1.917 | 2.5108 | 6.3 | 9.4 | 142 | 3.96 | 0.563 | 0.696 | 1.953 | 2.025 | 0.072 | 2.191 | 4.6336 | 5.7319 | 46.8606 | 48.5888 | 1.7283 | 52.5923
2003-01-01 | 0.304 | 0.405 | 2.7496 | 3.6636 | 4.6 | 9.2 | 142 | 5.46 | 0.776 | 0.982 | 2.051 | 2.165 | 0.114 | 2.422 | 7.0225 | 8.8905 | 49.2326 | 51.9656 | 2.7331 | 58.1231
2003-02-01 | 0.293 | 0.341 | 2.8339 | 3.3003 | 6 | 10.6 | 142 | 4.82 | 0.684 | 0.84 | 1.984 | 2.117 | 0.133 | 2.323 | 6.6175 | 8.1217 | 47.6193 | 50.8005 | 3.1811 | 55.7412
2003-03-01 | 0.346 | 0.379 | 3.7475 | 4.102 | 8.1 | 13.2 | 142 | 5.35 | 0.76 | 0.919 | 1.707 | 1.879 | 0.171 | 2.123 | 8.2339 | 9.9612 | 40.9799 | 45.0901 | 4.1102 | 50.9415
2003-04-01 | 0.326 | 0.368 | 2.2956 | 2.5891 | 13.8 | 18.6 | 142 | 4.66 | 0.664 | 0.781 | 1.247 | 1.406 | 0.159 | 1.629 | 4.6756 | 5.4989 | 17.9565 | 20.2424 | 2.2858 | 23.4554
2003-05-01 | 0.307 | 0.316 | 3.8969 | 4.0112 | 18.4 | 23.2 | 142 | 3.98 | 0.566 | 0.655 | 1.102 | 1.221 | 0.119 | 1.448 | 7.1774 | 8.3138 | 26.4418 | 29.2947 | 2.8529 | 34.7556
2003-06-01 | 0.307 | 0.307 | 3.0582 | 3.0585 | 22.7 | 27.7 | 142 | 3.91 | 0.556 | 0.628 | 1.358 | 1.443 | 0.084 | 1.698 | 5.5307 | 6.2509 | 24.9864 | 26.5407 | 1.5543 | 31.2373
2003-07-01 | 0.22 | 0.22 | 2.7702 | 2.7764 | 22.9 | 27.1 | 142 | 2.88 | 0.409 | 0.449 | 1.434 | 1.471 | 0.037 | 1.67 | 5.1551 | 5.6614 | 34.4238 | 35.3042 | 0.88042 | 40.0854
2003-08-01 | 0.346 | 0.378 | 2.4876 | 2.7165 | 27.5 | 33.3 | 142 | 4.81 | 0.683 | 0.763 | 1.595 | 1.664 | 0.069 | 1.988 | 4.9076 | 5.4782 | 22.2251 | 23.1869 | 0.96174 | 27.7033
2003-09-01 | 0.292 | 0.352 | 3.2712 | 3.9421 | 24.1 | 29.2 | 142 | 4.5 | 0.64 | 0.715 | 1.347 | 1.44 | 0.094 | 1.68 | 7.1636 | 8.0027 | 32.3169 | 34.5616 | 2.2447 | 40.3198
2003-10-01 | 0.255 | 0.336 | 2.6074 | 3.4415 | 17.3 | 21.4 | 142 | 4.27 | 0.607 | 0.705 | 1.165 | 1.278 | 0.114 | 1.465 | 6.2099 | 7.4613 | 28.8739 | 31.6951 | 2.8211 | 36.3354
2003-11-01 | 0.173 | 0.249 | 1.5386 | 2.2103 | 13.8 | 16.4 | 142 | 3.15 | 0.448 | 0.519 | 1.311 | 1.374 | 0.063 | 1.503 | 3.9811 | 4.6107 | 31.4577 | 32.968 | 1.5102 | 36.0685
2003-12-01 | 0.271 | 0.426 | 2.3895 | 3.7537 | 8.1 | 11.6 | 142 | 4.74 | 0.673 | 0.836 | 1.671 | 1.758 | 0.087 | 1.978 | 5.9348 | 7.3675 | 40.1095 | 42.1865 | 2.077 | 47.477
2004-01-01 | 0.331 | 0.479 | 3.0666 | 4.442 | 5.4 | 9.7 | 142 | 5.17 | 0.735 | 0.926 | 1.929 | 2.029 | 0.099 | 2.287 | 6.8069 | 8.5778 | 46.2957 | 48.6795 | 2.3839 | 54.8735
2004-02-01 | 0.391 | 0.509 | 4.1439 | 5.3894 | 7.7 | 12.9 | 142 | 5.74 | 0.816 | 1.02 | 1.527 | 1.685 | 0.158 | 1.962 | 8.6487 | 10.8127 | 37.9607 | 41.8884 | 3.9276 | 48.7735
2004-03-01 | 0.336 | 0.39 | 3.6421 | 4.2192 | 9.1 | 13.4 | 142 | 4.64 | 0.659 | 0.801 | 1.566 | 1.695 | 0.129 | 1.927 | 7.1411 | 8.6713 | 37.5809 | 40.6819 | 3.1009 | 46.2523
2004-04-01 | 0.426 | 0.451 | 5.1292 | 5.4314 | 15.8 | 21.3 | 142 | 5.48 | 0.778 | 0.913 | 1.213 | 1.384 | 0.171 | 1.672 | 9.3747 | 11.0053 | 29.0592 | 33.1545 | 4.0953 | 40.0645
2004-05-01 | 0.32 | 0.308 | 4.0275 | 3.8761 | 19.5 | 24.1 | 142 | 3.9 | 0.554 | 0.628 | 1.183 | 1.298 | 0.116 | 1.512 | 6.977 | 7.9065 | 28.3819 | 31.154 | 2.7721 | 36.2884
2004-06-01 | 0.356 | 0.332 | 4.5786 | 4.2758 | 23.4 | 28.2 | 142 | 4.26 | 0.605 | 0.684 | 1.508 | 1.591 | 0.084 | 1.875 | 7.7956 | 8.8132 | 36.1616 | 38.1652 | 2.0037 | 44.9748
2004-07-01 | 0.419 | 0.401 | 5.5579 | 5.3122 | 28 | 33.9 | 142 | 5.12 | 0.728 | 0.811 | 1.875 | 1.934 | 0.059 | 2.323 | 9.6506 | 10.7559 | 45.0083 | 46.4228 | 1.4145 | 55.7641
2004-08-01 | 0.389 | 0.387 | 2.6928 | 2.677 | 27.4 | 32.9 | 142 | 4.96 | 0.704 | 0.782 | 1.898 | 1.952 | 0.054 | 2.308 | 4.8767 | 5.4118 | 25.0844 | 25.7928 | 0.70839 | 30.4962
2004-09-01 | 0.309 | 0.34 | 3.0221 | 3.3242 | 24.6 | 29.2 | 142 | 4.35 | 0.618 | 0.691 | 1.682 | 1.746 | 0.065 | 2.004 | 6.0526 | 6.7626 | 35.2603 | 36.6182 | 1.3581 | 42.0226
2004-10-01 | 0.241 | 0.292 | 2.3134 | 2.805 | 17.1 | 20.5 | 142 | 3.74 | 0.531 | 0.598 | 1.255 | 1.369 | 0.115 | 1.494 | 5.0946 | 5.7364 | 30.0692 | 32.8157 | 2.7466 | 35.8055
2004-11-01 | 0.271 | 0.381 | 2.5087 | 3.5243 | 14.9 | 18.9 | 142 | 4.67 | 0.663 | 0.785 | 1.235 | 1.373 | 0.138 | 1.538 | 6.1334 | 7.2646 | 29.6221 | 32.9353 | 3.3132 | 36.8869
2004-12-01 | 0.256 | 0.389 | 2.2575 | 3.425 | 9.1 | 12.7 | 142 | 4.55 | 0.646 | 0.792 | 1.494 | 1.628 | 0.134 | 1.785 | 5.6886 | 6.9742 | 35.8555 | 39.0763 | 3.2207 | 42.8298
2005-01-01 | 0.294 | 0.441 | 2.717 | 4.0766 | 5.2 | 9.4 | 142 | 4.96 | 0.704 | 0.875 | 1.817 | 1.957 | 0.14 | 2.154 | 6.5117 | 8.0994 | 43.5944 | 46.9575 | 3.3632 | 51.6936
2005-02-01 | 0.287 | 0.377 | 2.8697 | 3.7612 | 5.3 | 9.7 | 142 | 4.35 | 0.618 | 0.753 | 1.807 | 1.939 | 0.132 | 2.12 | 6.1691 | 7.5192 | 43.3519 | 46.5151 | 3.1632 | 50.871
2005-03-01 | 0.317 | 0.384 | 3.4867 | 4.2262 | 8.2 | 13 | 142 | 4.55 | 0.647 | 0.776 | 1.506 | 1.663 | 0.157 | 1.862 | 7.1119 | 8.5351 | 36.1443 | 39.9155 | 3.771 | 44.6798
2005-04-01 | 0.388 | 0.416 | 4.6747 | 5.0194 | 14.7 | 20.3 | 142 | 5.09 | 0.724 | 0.853 | 1.097 | 1.304 | 0.207 | 1.526 | 8.7279 | 10.2933 | 26.3077 | 31.2817 | 4.9739 | 36.601
2005-05-01 | 0.381 | 0.362 | 4.862 | 4.6315 | 17.8 | 23.7 | 142 | 4.58 | 0.65 | 0.759 | 1.014 | 1.173 | 0.159 | 1.418 | 8.3055 | 9.6944 | 24.3276 | 28.1472 | 3.8197 | 34.022
2005-06-01 | 0.306 | 0.283 | 3.9755 | 3.674 | 23 | 28 | 142 | 3.7 | 0.525 | 0.586 | 1.053 | 1.157 | 0.103 | 1.371 | 6.8214 | 7.6141 | 25.2787 | 27.7593 | 2.4806 | 32.8928
2005-07-01 | 0.293 | 0.278 | 3.7603 | 3.5595 | 25.5 | 30.4 | 142 | 3.63 | 0.516 | 0.566 | 1.475 | 1.54 | 0.065 | 1.777 | 6.6128 | 7.2525 | 35.387 | 36.9551 | 1.5682 | 42.6394
2005-08-01 | 0.351 | 0.35 | 4.3733 | 4.3662 | 27.8 | 33.4 | 142 | 4.54 | 0.645 | 0.712 | 1.485 | 1.561 | 0.076 | 1.855 | 8.0444 | 8.8755 | 35.6449 | 37.4665 | 1.8213 | 44.5206
2005-09-01 | 0.313 | 0.337 | 3.5411 | 3.8104 | 24.5 | 29.6 | 142 | 4.45 | 0.632 | 0.701 | 1.424 | 1.503 | 0.079 | 1.754 | 7.1502 | 7.9268 | 34.1699 | 36.0632 | 1.8933 | 42.0968
2005-10-01 | 0.236 | 0.275 | 2.5894 | 3.5688 | 18.7 | 22.2 | 142 | 3.65 | 0.518 | 0.581 | 1.108 | 1.204 | 0.097 | 1.347 | 6.4571 | 7.7776 | 27.1118 | 30.5418 | 3.43 | 34.8895
2005-11-01 | 0.283 | 0.39 | 2.6802 | 4.097 | 12.2 | 16.6 | 142 | 4.97 | 0.705 | 0.85 | 1.168 | 1.315 | 0.148 | 1.502 | 6.9849 | 8.7543 | 42.1637 | 45.2245 | 3.0607 | 50.918
2005-12-01 | 0.286 | 0.437 | 2.5938 | 3.9649 | 5.2 | 9.4 | 142 | 5.25 | 0.745 | 0.934 | 1.7 | 1.824 | 0.123 | 2.053 | 6.7596 | 8.4719 | 40.8035 | 43.7656 | 2.9619 | 49.2755
2006-01-01 | 0.247 | 0.352 | 2.2177 | 3.1647 | 4.3 | 7.9 | 142 | 4.09 | 0.58 | 0.708 | 1.874 | 1.963 | 0.089 | 2.139 | 5.2127 | 6.3593 | 44.9779 | 47.1056 | 2.1278 | 51.337
2006-02-01 | 0.264 | 0.334 | 2.5718 | 3.2579 | 6.2 | 10.4 | 142 | 4.23 | 0.601 | 0.723 | 1.659 | 1.765 | 0.106 | 1.953 | 5.8604 | 7.0519 | 39.8055 | 42.3602 | 2.5545 | 46.8573
2006-03-01 | 0.345 | 0.392 | 3.7675 | 4.2781 | 9.3 | 14.6 | 142 | 5.14 | 0.73 | 0.881 | 1.388 | 1.561 | 0.173 | 1.789 | 7.9731 | 9.6204 | 33.3018 | 37.4532 | 4.1514 | 42.9225
2006-04-01 | 0.319 | 0.327 | 0.15582 | 0.16731 | 13.4 | 18.1 | 142 | 4.31 | 0.613 | 0.718 | 1.173 | 1.31 | 0.137 | 1.53 | 7.2973 | 8.5577 | 28.1485 | 31.4454 | 3.2969 | 36.7062
2006-05-01 | 0.299 | 0.287 | 0.15684 | 0.1494 | 18.6 | 22.9 | 142 | 3.84 | 0.546 | 0.62 | 1.231 | 1.336 | 0.105 | 1.557 | 6.8818 | 7.8178 | 29.5425 | 32.0572 | 2.5147 | 37.3604
2006-06-01 | 0.24 | 0.222 | 0.13252 | 0.12247 | 22.4 | 26.6 | 142 | 3.08 | 0.438 | 0.479 | 1.176 | 1.243 | 0.067 | 1.435 | 5.6744 | 6.2062 | 28.232 | 29.838 | 1.606 | 34.4379
2006-07-01 | 0.217 | 0.204 | 0.1213 | 0.11482 | 25.5 | 29.4 | 142 | 2.84 | 0.404 | 0.426 | 1.674 | 1.704 | 0.029 | 1.898 | 5.0858 | 5.3622 | 40.1876 | 40.8933 | 0.70561 | 45.5499
2006-08-01 | 0.325 | 0.324 | 0.14107 | 0.14085 | 27.3 | 32.9 | 142 | 4.35 | 0.619 | 0.669 | 1.573 | 1.634 | 0.061 | 1.915 | 7.5702 | 8.1922 | 37.6265 | 39.0968 | 1.4703 | 45.8187
2006-09-01 | 0.258 | 0.279 | 0.11804 | 0.12701 | 23.5 | 27.8 | 142 | 3.78 | 0.537 | 0.581 | 1.444 | 1.497 | 0.053 | 1.715 | 6.0223 | 6.5085 | 34.6466 | 35.9249 | 1.2783 | 41.1551
2006-10-01 | 0.267 | 0.315 | 0.083528 | 0.11512 | 19.4 | 23.7 | 142 | 4.25 | 0.604 | 0.683 | 1.165 | 1.271 | 0.107 | 1.453 | 6.1171 | 6.9266 | 27.949 | 30.5093 | 2.5602 | 34.8757
2006-11-01 | 0.245 | 0.328 | 0.089341 | 0.13657 | 13.8 | 17.3 | 142 | 4.29 | 0.61 | 0.718 | 1.299 | 1.398 | 0.099 | 1.576 | 5.6529 | 6.6608 | 31.1673 | 33.5471 | 2.3799 | 37.828
2006-12-01 | 0.219 | 0.31 | 0.08367 | 0.1279 | 8.6 | 11.5 | 142 | 4.01 | 0.569 | 0.685 | 1.577 | 1.651 | 0.074 | 1.828 | 4.9929 | 6.0057 | 37.8495 | 39.6197 | 1.7703 | 43.8549
2007-01-01 | 0.263 | 0.37 | 0.071539 | 0.10209 | 6.8 | 10.8 | 142 | 4.73 | 0.672 | 0.823 | 1.696 | 1.796 | 0.1 | 2.01 | 6.1621 | 7.5475 | 40.6882 | 43.093 | 2.4048 | 48.2357
2007-02-01 | 0.317 | 0.409 | 0.091848 | 0.11635 | 8.1 | 12.9 | 142 | 5.27 | 0.749 | 0.912 | 1.408 | 1.548 | 0.14 | 1.788 | 7.4919 | 9.1156 | 33.7926 | 37.1451 | 3.3525 | 42.9081
2007-03-01 | 0.334 | 0.385 | 0.12153 | 0.138 | 10.5 | 15.9 | 142 | 5.1 | 0.724 | 0.863 | 1.27 | 1.428 | 0.158 | 1.668 | 8.0187 | 9.5576 | 30.4707 | 34.2567 | 3.7862 | 40.0284
2007-04-01 | 0.324 | 0.335 | 3.7867 | 3.9098 | 13.3 | 18.1 | 142 | 4.42 | 0.628 | 0.738 | 1.16 | 1.274 | 0.114 | 1.519 | 7.3282 | 8.6167 | 27.8398 | 30.5764 | 2.7365 | 36.4567
2007-05-01 | 0.388 | 0.377 | 4.9636 | 4.8261 | 19.2 | 24.7 | 142 | 4.92 | 0.699 | 0.8 | 1.092 | 1.239 | 0.147 | 1.518 | 8.936 | 10.2323 | 26.1987 | 29.7263 | 3.5275 | 36.4314
2007-06-01 | 0.356 | 0.335 | 4.6944 | 4.4168 | 22.9 | 28 | 142 | 4.44 | 0.63 | 0.705 | 1.102 | 1.211 | 0.109 | 1.489 | 8.3024 | 9.2822 | 26.4405 | 29.0617 | 2.6212 | 35.7226
2007-07-01 | 0.232 | 0.22 | 2.9366 | 2.7858 | 24.3 | 28 | 142 | 3.03 | 0.43 | 0.454 | 1.521 | 1.553 | 0.032 | 1.76 | 5.435 | 5.7462 | 36.4903 | 37.2562 | 0.766 | 42.2364
2007-08-01 | 0.397 | 0.402 | 4.9405 | 4.9927 | 28.8 | 34.9 | 142 | 5.31 | 0.755 | 0.822 | 1.858 | 1.889 | 0.03 | 2.284 | 9.3871 | 10.2187 | 44.5976 | 45.3277 | 0.72997 | 54.8163
2007-09-01 | 0.274 | 0.298 | 3.0969 | 3.366 | 24.9 | 28.7 | 142 | 4.04 | 0.574 | 0.627 | 1.558 | 1.596 | 0.039 | 1.853 | 6.488 | 7.0811 | 37.3814 | 38.3118 | 0.93033 | 44.4627
2007-10-01 | 0.259 | 0.306 | 2.6135 | 3.0886 | 18.7 | 22.8 | 142 | 4.12 | 0.586 | 0.666 | 1.1 | 1.187 | 0.088 | 1.38 | 5.9147 | 6.7213 | 26.3862 | 28.4945 | 2.1084 | 33.1074
2007-11-01 | 0.248 | 0.334 | 2.283 | 3.0817 | 12.6 | 16.2 | 142 | 4.34 | 0.617 | 0.723 | 1.162 | 1.261 | 0.099 | 1.44 | 5.6837 | 6.6618 | 27.8872 | 30.2597 | 2.3725 | 34.5489
2007-12-01 | 0.235 | 0.343 | 2.0939 | 3.0587 | 7.9 | 11.1 | 142 | 4.4 | 0.626 | 0.755 | 1.389 | 1.472 | 0.084 | 1.67 | 5.5798 | 6.736 | 33.3258 | 35.3317 | 2.0058 | 40.0619
2008-01-01 | 0.243 | 0.338 | 2.1955 | 3.0515 | 5.1 | 8.3 | 142 | 4.07 | 0.578 | 0.7 | 1.865 | 1.925 | 0.06 | 2.128 | 5.2191 | 6.3238 | 44.7531 | 46.1956 | 1.4425 | 51.0771
2008-02-01 | 0.335 | 0.433 | 3.4854 | 4.5007 | 5 | 9.9 | 142 | 5.12 | 0.728 | 0.882 | 1.647 | 1.786 | 0.14 | 2.016 | 7.5696 | 9.1776 | 40.9298 | 44.4004 | 3.4706 | 50.1074
2008-03-01 | 0.328 | 0.377 | 3.5758 | 4.0994 | 10.3 | 15.2 | 142 | 4.97 | 0.705 | 0.834 | 1.099 | 1.252 | 0.153 | 1.477 | 7.6804 | 9.0801 | 26.3698 | 30.0374 | 3.6676 | 35.4499
2008-04-01 | 0.323 | 0.334 | 3.8492 | 3.9733 | 14.5 | 19.4 | 142 | 4.43 | 0.629 | 0.725 | 1.071 | 1.192 | 0.121 | 1.431 | 7.4875 | 8.6364 | 25.6954 | 28.5925 | 2.8971 | 34.3317
2008-05-01 | 0.306 | 0.297 | 3.855 | 3.7424 | 18.3 | 22.7 | 142 | 3.94 | 0.56 | 0.627 | 1.092 | 1.206 | 0.114 | 1.422 | 7.059 | 7.907 | 26.2152 | 28.9415 | 2.7263 | 34.1222
2008-06-01 | 0.278 | 0.261 | 3.5738 | 3.3525 | 21.1 | 25.2 | 142 | 3.49 | 0.496 | 0.546 | 1.018 | 1.095 | 0.077 | 1.31 | 6.3685 | 7.0113 | 24.4338 | 26.2815 | 1.8477 | 31.445
2008-07-01 | 0.36 | 0.344 | 4.7204 | 4.5122 | 27.1 | 33 | 142 | 4.55 | 0.646 | 0.705 | 1.515 | 1.584 | 0.069 | 1.9 | 8.4782 | 9.2475 | 36.3625 | 38.016 | 1.6536 | 45.6102
2008-08-01 | 0.316 | 0.316 | 3.8178 | 3.8248 | 26.9 | 32 | 142 | 4.19 | 0.595 | 0.635 | 1.738 | 1.775 | 0.037 | 2.058 | 7.1941 | 7.6847 | 41.6996 | 42.5915 | 0.89184 | 49.3846
2008-09-01 | 0.289 | 0.31 | 3.2815 | 3.5301 | 24.2 | 28.5 | 142 | 4.14 | 0.588 | 0.636 | 1.357 | 1.411 | 0.054 | 1.658 | 6.6868 | 7.2328 | 32.5614 | 33.8544 | 1.293 | 39.794
2008-10-01 | 0.278 | 0.333 | 2.8727 | 3.4435 | 19.1 | 23.1 | 142 | 4.36 | 0.619 | 0.7 | 1.061 | 1.157 | 0.096 | 1.362 | 6.4044 | 7.2345 | 25.4629 | 27.7601 | 2.2972 | 32.6974
2008-11-01 | 0.339 | 0.45 | 0.22223 | 0.2947 | 14.7 | 18.1 | 142 | 5.54 | 0.787 | 0.934 | 1.129 | 1.254 | 0.125 | 1.512 | 0.51567 | 0.61243 | 1.8064 | 2.0061 | 0.1997 | 2.4188
2008-12-01